## СПК
Изделие | Характеристики | Действ.с 01.03.2021
Розн.
без НДС
Пульты управления
Яхонт-ПУИ | Индикация текущих событий, управление приборами в сети, ведение архива событий. Интерфейс RS485. | 9700
Модуль индикации | Индивидуальная индикация состояния каждой контролируемой зоны. Интерфейс RS485. | 6900
Модуль адресный | Контроль и управление зоной, не оснащенной интерфейсом RS485. | 2100
Приемно-контрольные приборы
Яхонт 1И | 1 ШС , взрывозащита [Exia]IIB (Uшл =12В,пасс/акт, информативность -4, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ.) | 4550
Яхонт 1И-01 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.) | 4000
Яхонт 1И-02 | Яхонт-1И с интерфейсом RS485 | 5400
Яхонт 1И-03 | Яхонт-1И с повышенным напряжением ШС Uшл =22В, с интерфейсом RS485 | 5700
Яхонт 1И-04 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку) | 3670
Яхонт 1И-05 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку), с интерфейсом RS485 | 3800
Яхонт 4И с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 14450
Яхонт 4И-01 с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 15850
Яхонт 4И-02 с АКБ | 2 ШС, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 10750
Яхонт 4И-03 с АКБ | 2 ШС, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 11350
Яхонт 4И-04 с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/0,2А, Uшл =24В, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 19050
Яхонт 16И с АКБ | 16 ШС, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 1500 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 42000
Яхонт 16И-01 с АКБ | 8 ШС, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 1500 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 25300
Приборы управления
Яхонт ППУ | 1 зона тушения; взрывозащита [Exib]IIB; автом./ручн. тушение; авт. запуск от внешн. ППКП; контроль дверей; управление оповещ.; ограничение тока подрыва п/п - 2А; два входа питания от БРП-12В; tокр= -40...+55°С; инт. RS485 | 22000
Яхонт ППУ-ПК | 1 зона тушения; взрывозащита [Exiа]IIB; функции ППКП; автом./ручн. тушение; авт. запуск от извещ. в ШС с напряж. 22В; контроль дверей; управление оповещ.; два выхода подрыва п/п с огр. тока - 2А; питание от БРП-12В; tокр= -40...+55°С; инт. RS485 | 24000
ИРМ | Интерфейсный релейный модуль, подключается к разъему интерфейса RS485 прибора и образует релейные выходы ПЦН: НОРМА и ТРЕВОГА. | 1100
ПДП 1КВ | Пульт дистанционного пуска к "Яхонт-ППУ (-ПК)" подключаются до 4шт. по двупроводной линии, взрывозащита ExibIIBТ6. Индикация автоматического режима, индикация пуска. 1 кабельный ввод под трубу G1/2 | 4200
ПДП 2КВ | Пульт дистанционного пуска к "Яхонт-ППУ (-ПК)" подключаются до 4шт. по двупроводной линии, взрывозащита ExibIIBТ6. Индикация автоматического режима, индикация пуска. 2 кабельных ввода под трубу G1/3 | 4410
Модуль Логический | Модуль логический. Формирует логику автоматического тушения 4-х зон при помощи четырех "Яхонт-ППУ" от сигналов 4-х приемно-контрольных приборов. | 7500
Блок-Реле | Блок реле. Предназначен для увеличения количества подключаемых к ППУ исполнительных устройств. На выходе - три независимых группы контактов с током коммутации до 10А. | 2300
Модули для контроля термокабеля типа GTSW или его аналогов
МИП 1 | 1 шлейф сигнализации | 4730
МИП 1-DIN | 1 шлейф сигнализации, уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку | 3990
МИП 1 ЕХ | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 9980
МИП 1EX-DIN | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку | 9240
МИП 1И | 1 шлейф сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 15650
МИП 1И ЕХ | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 24350
МИП 2 | 2 шлейфа сигнализации | 6300
МИП 2 ЕХ | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 14400
МИП 2И | 2 шлейфа сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 22300
МИП 2И ЕХ | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 35200
МИП 3 | 3 шлейфа сигнализации | 7460
МИП 3И | 3 шлейфа сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 25400
МИП 3 ЕХ | 3 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 17850
МИП 3И ЕХ | 3 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 40750
ИЗВЕЩАТЕЛИ
Тепловые линейные (термокабель)
GTSW (68,88,105) | Т сраб. 68°С, 88°С, 105°С ПВХ оболочка | 315
GTSW (138,180) | Т сраб. 138°С, 180°С ПВХ оболочка | 515
GTSW-СР (68,88,105) | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 68°С, 88°С, 105°С. | 399
GTSW-СР (138,180) | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 138°С, 180°С. | 579
Пламени
ИП 329 "Иолит" 2КВ | УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 10080
ИП 329 "Иолит" 1КВ | УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 9870
ИП 329 "Иолит-Ех" 2КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 17460
ИП 329 "Иолит-Ех" 1КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 17250
ИП 329 "Иолит-Ех" на вспышку 2КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени на вспышку, взрывозащита 1ExdIIСT6 2 кабельных ввода под G1/2 | 19560
ИП 329 "Иолит-Ех" на вспышку 1КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени на вспышку, взрывозащита 1ExdIIСT6 1 кабельный ввод | 19350
ИП 329/330 "Иолит-2" 2КВ | ИК/УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 17750
ИП 329/330 "Иолит-2" 1КВ | ИК/УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 17550
ИП 329/330 "Иолит-2-Ех" 2КВ | Взрывозащищенный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 24700
ИП 329/330 "Иолит-2-Ех" 1КВ | Взрывозащищенный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 24450
Кронштейн к ИП329 (ИП329/330) | Кронштейн к ИП329(/330) | 500
ИП 329 "Иолит-Ехd" | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 | 28350
ИП 329/330 "Иолит-2-Ехd" | Взрывозащищенный УФ/ИК многодиапазонный извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 | 47250
Фонарь ИОЛИТ-ТЕСТ | Тестовый фонарь для дистанционной проверки во взрывоопасных зонах работоспособности извещателей пламени типа ИП329 «ИОЛИТ- Ex», 0 Ex ia IIС Т4, IP67. | 33000
Ручные
ИП 535 "Гарант" | Ручной для наружной установки, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (индик. дежур. реж. tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 4090
ИП 535 "Гарант" проходной | то же,в корпусе с 2-мя кабельными вводами (2 штуцера в компл.) | 4300
ИП 535 "Гарант-М" | Ручной для наружной установки, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (индик. дежур. реж., внешний токоогр. резистор, НЗ и НР конт., tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 4520
ИП 535 "Гарант-М" проходной | то же, в корпусе с 2-мя кабельными вводами (2 штуцера в компл.) | 4730
Тепловые максимальные точечные
ИП 101 "Гранат" укороченный | ИП 101 "Гранат" с укороченной термочувствительной частью для установки на вертикальных и горизонтальных элементах строительных конструкций, в комплекте с монтажным креплением. | 4780
ИП 101 "Гранат" | Тепловой резервуарный, максимального действия, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (темпер. сраб. 70,90,120°С, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера) | 4570
ИП 101 "Гранат" Потолочный 2КВ | ИП 101 "Гранат" для монтажа на потолках помещений. | 4460
ИП 101 "Гранат" Потолочный 1КВ | ИП 101 "Гранат" для монтажа на потолках помещений, 1 кабельный ввод. | 4250
Тепловые максимально-дифференциальные точечные
ИП 101 "Гранат-МД" укороченный | ИП 101 "Гранат-МД" с укороченной термочувствительной частью для установки на вертикальных и горизонтальных элементах строительных конструкций, в комплекте с монтажным креплением. | 5300
ИП 101 "Гранат-МД" | Тепловой резервуарный, максимально-дифференциальный, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (темпер. срабат. 60,70,80,90,105,120°С, скорость срабат. 10°С/мин, индик. дежурного реж, контроль работоспособности, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера). | 5090
ИП 101 "Гранат-МД" Потолочный 2КВ | ИП 101 "Гранат-МД" для монтажа на потолках помещений. | 4880
ИП 101 "Гранат-МД" Потолочный 1КВ | ИП 101 "Гранат-МД" для монтажа на потолках помещений, 1 кабельный ввод. | 4670
Дымовые
ИП 212 "Дымфикс" 1КВ | Точечный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -40...+75°С), 1 кабельный ввод. | 6190
ИП 212 "Дымфикс" 2КВ | Точечный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -40...+75°С), 2 кабельных ввода. | 6400
ИП 212 "Дымфикс-Л" 1 КВ | Линейный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -55...+75°С), 1 кабельный ввод, в комплекте с отражателем IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 28990
ИП 212 "Дымфикс-Л" 2 КВ | Линейный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -55...+75°С), 2 кабельных ввода, в комплекте с отражателем IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 29200
Отражатель ИП 212 "Дымфикс-Л" | Отражатель к линейнному дымовому извещателю ИП212 Дымфикс-Л, взрывозащита IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 7300
Охранные
ИМК-ИБ исп.01 | Расстояние срабатывания - до 50мм. Восстановление - до 40мм. 0ExiaIIСТ6, IP67, -60…+70 | 1630
ИМК-ИБ исп.02 | Расстояние срабатывания - до 90мм. Восстановление - до 60мм. 0ExiaIIСТ6, IP67, -60…+70 | 1730
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ
УГИШ | «Обратный» барьер искробезопасности - подключение к ШС «Яхонт-И» извещателей с взрывозащитой вида d (или без взрывозащиты). Маркировка [Exia]IIC | 2550
УГИШ исп.01 | «Обратный» барьер искробезопасности - подключение к ШС сторонних производителей искробезопасных ПКП извещателей с взрывозащитой вида d (или без взрывозащиты). Маркировка [Exia]IIC | 2600
УКЛО | Устройство контроля линии оповещения (контроль на обрыв и КЗ до 10 оповещат. в линии, световая и электрич. сигнализация, Uпит= 8...30В; tокр= -40...+85°С; установка на 35мм. DIN рейку) | 2300
УКЛО -Т | Устройство контроля линии с постоянно включенными оповещателями.(контроль на обрыв и КЗ до 10 оповещат. в линии, световая и электрич. сигнализация, Uпит= 8...30В; tокр= -40...+85°С; установка на 35мм. DIN рейку) | 2620
УКМП | Контроль и управление невзрывозащищенными МП или МП с видом взрывозащиты, подразумевающим подключение к цепям общего назначения (неискробезопасным). | 4800
УКМП-Ех | Контроль и управление установленными во взрывоопасной зоне МП с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь «i» | 7150
БПЦ-IIB | Контроль и управление исполнительными устройствами, установленными во взрывоопасной зоне с категорией взрывоопасной смеси IIA, IIB; [Exiа]IIВ | 7500
БПЦ-IIC | Контроль и управление исполнительными устройствами, установленными во взрывоопасной зоне с категорией взрывоопасной смеси IIA, IIB, IIC; [Exiа]IIС | 7900
ОПОВЕЩАТЕЛИ
Свето-звуковые
ЗОВ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 7400
ЗОВ-С | Оповещатель световой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 ( мигающее световое оповещ., питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 6900
ЗОВ-З | Оповещатель звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 7050
ЗОВ-220 | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 9200
ЗОВ-220-С | Оповещатель световой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (мигающее световое оповещ., питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 8700
ЗОВ-220-З | Оповещатель звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 8850
ЗОВ-ИБ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 4700
ЗОВ-С-ИБ | Оповещатель световой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb ( световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 4300
ЗОВ-З-ИБ | Оповещатель звуковой, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (звук. давл. 105дБА/м, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С),1 кабельный ввод | 4600
ЗОВ-ИБ 2КВ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 4920
ЗОВ-С-ИБ 2КВ | Оповещатель световой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb ( световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 4520
ЗОВ-З-ИБ 2КВ | Оповещатель звуковой, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (звук. давл. 105дБА/м, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 4820
Табло (световые, свето-звуковые)
СКОПА | Табло световое, взрывозащита 1ExmIIT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, питание 10...28В), tокр= -40...+55°С | 10000
СКОПА-220 | Табло сетевое, взрывозащита 1ExmIIT6(размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, питание 220В), tокр= -55...+55°С | 12300
СКОПА-С | Северный вариант табло , tокр= -55...+55°С | 10300
СКОПА-З | Звуковой вариант табло , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 100дБА/м, оболочка IP67, питание 10...28В), tокр= -55...+55°С | 11200
СКОПА-З-220 | Звуковой вариант сетевого табло , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 100дБА/м, оболочка IP67, питание 220В), tокр= -55...+55°С | 13300
СКОПА-А | Адресный оповещатель , взрывозащита 1ExmIIT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, RS485), tокр= -55...+55°С | 12600
СКОПА-З-А | Адресный свето-звуковой оповещатель , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, RS485), tокр= -55...+55°С | 13600
СКОПА-ИБ (зел.) | Табло световое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 6500
СКОПА-ИБ (кр./желт.) | Табло световое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 6600
СКОПА-ИБ-Д (зел.) | Табло световое ДВУСТОРОНЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 8400
СКОПА-ИБ-Д (кр./желт.) | Табло световое ДВУСТОРОНЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 8600
СКОПА-ИБ-З (зел.) | Табло свето-звуковое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 8500
СКОПА-ИБ-З (кр./желт.) | Табло свето-звуковое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 8600
СКОПА-ИБ-ДЗ (зел.) | Табло свето-звуковоевое ДВУСТОРОНЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 10400
СКОПА-ИБ-ДЗ (кр./желт.) | Табло свето-звуковоевое ДВУСТОРОНЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 10600
Кронштейн настенный к СКОПА-ИБ | Кронштейн настенный к СКОПА-ИБ | 600
Кронштейн потолочный к СКОПА-ИБ | Кронштейн потолочный к СКОПА-ИБ | 300
Речевые
ГоВоР-25Т | Трансляционный громкоговоритель, питание 30В или 120В, tокр= -55...+55°С, взрывозащита 1Ex mb d IIВ T6. | 13850
ГоВоР-25Р | Речевой оповещатель, питание 9…56В, 8 записаных в память сообщений, tокр= -55...+55°С, взрывозащита 1Ex mb d IIВ T6. | 19500
Программатор Говор-Прог | Программатор для ГоВоР-Р | 4700
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Светильники аварийного освещения взрывозащищенные
Скаполит | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (Без АКБ, -40...+55, питание =12 / 24В) | 9950
Скаполит-А | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (с АКБ, -20...+45, питание =12 / 24В) | 12550
Скаполит-220 | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (Без АКБ, -40...+55, питание ~ 220В) | 11000
Скаполит-220-А | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (с АКБ, -20...+45, питание ~ 220В) | 13600
КОРОБКИ КСРВ
Коробки соединительные взрывозащищенные для соединений с помощью трубы, бронекабеля, металлорукава
КСРВ - 2 | Два кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 1550
КСРВ - 2 - К | Два ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 1990
КСРВ - 3 | Три кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 1600
КСРВ - 3 - К | Три ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 2300
КСРВ - 4 | Четыре кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 1650
КСРВ - 4 - К | Четыре ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 2360
КСРВ - 2 У | Два кабельных ввода, угловая, без штуцеров, без клеммной колодки | 1550
КСРВ - 2У - К | Два ввода, угловая, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 1990
Штуцер под трубу G1/2 (ШТ) | Штуцер под трубу 1/2 | 140
Штуцер под метрическую резьбу М20 (ШМ) | Штуцер с метрической резьбой М20 | 150
Штуцер под бронекабель/металлорукав 12мм. (ШБМ12) | Штуцер для бронекабеля/металлорукава 12мм | 380
Штуцер под бронекабель/металлорукав 15мм. (ШБМ15) | Штуцер для бронекабеля/металлорукава 15мм | 390
Замена штуцера (ШТ на ШМ) | Замена штуцера (ШТ на ШМ) | 20
Замена штуцера (ШТ на ШБМ12) | Замена штуцера (ШТ на ШБМ12) | 250
Замена штуцера (ШТ на ШБМ15) | Замена штуцера (ШТ на ШБМ15) | 260
Коробки соединительные взрывозащищенные для искробезопасных цепей
КСРВ-i-1 | Один кабельный ввод PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1000
КСРВ-i-2 (-2У) | Два кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1030
КСРВ-i-2Т | Два кабельных ввода PG7, клеммная колодка WAGO 4гр. х 2конт.+ 2гр. х 4конт. | 1050
КСРВ-i-3 | Три кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1200
КСРВ-i-4 | Четыре кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1240
КСРВ-i-4Т | Четыре кабельных ввода PG7, клеммная колодка WAGO 4гр. х 2конт.+ 2гр. х 4конт. | 1250