## СПК
Артикул | Изделие | Характеристики | Действителен с 01.04.2022
Прайс
Без НДС
Пульты управления
8784010001 | Яхонт-ПУИ | Индикация текущих событий, управление приборами в сети, ведение архива событий. Интерфейс RS485. | 13600
8784010002 | Модуль индикации | Индивидуальная индикация состояния каждой контролируемой зоны. Интерфейс RS485. | 9800
8784010003 | Модуль адресный | Контроль и управление зоной, не оснащенной интерфейсом RS485. | 3000
Приемно-контрольные приборы
8784040001 | Яхонт 1И | 1 ШС , взрывозащита [Exia]IIB (Uшл =12В,пасс/акт, информативность -4, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ.) | 6360
8784040002 | Яхонт 1И-01 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.) | 5520
8784040003 | Яхонт 1И-02 | Яхонт-1И с интерфейсом RS485 | 7560
8784040004 | Яхонт 1И-03 | Яхонт-1И с повышенным напряжением ШС Uшл =22В, с интерфейсом RS485 | 7920
8784040005 | Яхонт 1И-04 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку) | 5160
8784040006 | Яхонт 1И-05 | Барьер искрозащиты - упрощенный Яхонт-1И (без АСПТ и оповещ.уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку), с интерфейсом RS485 | 5400
8784030001 | Яхонт 4И с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 19800
8784030002 | Яхонт 4И-01 с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 21700
8784030003 | Яхонт 4И-02 с АКБ | 2 ШС, АСПТ 48В/0,2А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 14650
8784030004 | Яхонт 4И-03 с АКБ | 2 ШС, АСПТ 48В/2,7А, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 15600
8784030005 | Яхонт 4И-04 с АКБ | 4 ШС, АСПТ 48В/0,2А, Uшл =24В, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, ПЦН, оповещ., встр. РИП с аккум.) | 26150
8784050001 | Яхонт 16И с АКБ | 16 ШС, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 1500 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 57600
8784050002 | Яхонт 16И-01 с АКБ | 8 ШС, взрывозащита [Exia]IIB (пасс/акт, информативность -6, АСПТ 48В/0,2А, ПЦН, оповещ., архив 1500 соб., встр. РИП с аккум., интерфейс RS485) | 34800
Приборы управления
8784020001 | Яхонт ППУ | 1 зона тушения; взрывозащита [Exib]IIB; автом./ручн. тушение; авт. запуск от внешн. ППКП; контроль дверей; управление оповещ.; ограничение тока подрыва п/п - 2А; два входа питания от БРП-12В; tокр= -40...+55°С; инт. RS485 | 30000
8784020002 | Яхонт ППУ-ПК | 1 зона тушения; взрывозащита [Exiа]IIB; функции ППКП; автом./ручн. тушение; авт. запуск от извещ. в ШС с напряж. 22В; контроль дверей; управление оповещ.; два выхода подрыва п/п с огр. тока - 2А; питание от БРП-12В; tокр= -40...+55°С; инт. RS485 | 33000
8784020006 | ИРМ | Интерфейсный релейный модуль, подключается к разъему интерфейса RS485 прибора и образует релейные выходы ПЦН: НОРМА и ТРЕВОГА. | 1800
8784020003 | ПДП 1КВ | Пульт дистанционного пуска к "Яхонт-ППУ (-ПК)" подключаются до 4шт. по двупроводной линии, взрывозащита ExibIIBТ6. Индикация автоматического режима, индикация пуска. 1 кабельный ввод под трубу G1/2 | 5700
8784020004 | ПДП 2КВ | Пульт дистанционного пуска к "Яхонт-ППУ (-ПК)" подключаются до 4шт. по двупроводной линии, взрывозащита ExibIIBТ6. Индикация автоматического режима, индикация пуска. 2 кабельных ввода под трубу G1/3 | 6000
8784020005 | Модуль Логический | Модуль логический. Формирует логику автоматического тушения 4-х зон при помощи четырех "Яхонт-ППУ" от сигналов 4-х приемно-контрольных приборов. | 10800
8784020007 | Блок-Реле | Блок реле. Предназначен для увеличения количества подключаемых к ППУ исполнительных устройств. На выходе - три независимых группы контактов с током коммутации до 10А. | 3240
Модули для контроля термокабеля типа GTSW или его аналогов
8784110001 | МИП 1 | 1 шлейф сигнализации | 6600
8784110002 | МИП 1-DIN | 1 шлейф сигнализации, уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку | 5520
8784110003 | МИП 1 ЕХ | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 13800
8784110004 | МИП 1EX-DIN | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, уменьшенных габаритов, для монтажа на DIN-рейку | 12840
8784110005 | МИП 1И | 1 шлейф сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 21600
8784110006 | МИП 1И ЕХ | 1 шлейф сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 33600
8784110007 | МИП 2 | 2 шлейфа сигнализации | 8700
8784110008 | МИП 2 ЕХ | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 20040
8784110009 | МИП 2И | 2 шлейфа сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 30850
8784110010 | МИП 2И ЕХ | 2 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 48600
8784110011 | МИП 3 | 3 шлейфа сигнализации | 10260
8784110012 | МИП 3И | 3 шлейфа сигнализации, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 34800
8784110013 | МИП 3 ЕХ | 3 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС | 24720
8784110014 | МИП 3И ЕХ | 3 шлейфа сигнализации, взрывозащита [Exia]IIС, индикация расстояния до места срабатывания, интерфейс RS485 | 56150
ИЗВЕЩАТЕЛИ
Тепловые линейные (термокабель)
402340101 | GTSW 68 | Т сраб. 68°С, ПВХ оболочка | 380
402340103 | GTSW 88 | Т сраб. 88°С, ПВХ оболочка | 380
402340105 | GTSW 105 | Т сраб. 105°С, ПВХ оболочка | 380
402340107 | GTSW 138 | Т сраб. 138°С, 180°С ПВХ оболочка | 620
402340109 | GTSW 180 | Т сраб. 180°С ПВХ оболочка | 620
402340102 | GTSW 68-СР | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 68°С. | 480
402340104 | GTSW 88-СР | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 88°С. | 480
402340106 | GTSW 105-СР | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 105°С. | 480
402340108 | GTSW 138-CP | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 138°С. | 700
402340110 | GTSW 180-CP | Химически-устойчивая оболочка Т сраб. 180°С. | 700
Пламени
8784140305 | ИП 329 "Иолит" 2КВ | УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 13320
8784140301 | ИП 329 "Иолит" 1КВ | УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 13020
8784140314 | ИП 329 "Иолит-Ех" 2КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 23100
8784140309 | ИП 329 "Иолит-Ех" 1КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 22800
8784140320 | ИП 329 "Иолит-Ех" на вспышку 2КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени на вспышку, взрывозащита 1ExdIIСT6 2 кабельных ввода под G1/2 | 25860
8784140318 | ИП 329 "Иолит-Ех" на вспышку 1КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени на вспышку, взрывозащита 1ExdIIСT6 1 кабельный ввод | 25560
8784140327 | ИП 329/330 "Иолит-2" 2КВ | ИК/УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 23400
8784140325 | ИП 329/330 "Иолит-2" 1КВ | ИК/УФ извещатель пламени (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 23100
8784140332 | ИП 329/330 "Иолит-2-Ех" 2КВ | Взрывозащищенный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 2 кабельных ввода под G1/2 | 32500
8784140330 | ИП 329/330 "Иолит-2-Ех" 1КВ | Взрывозащищенный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (Две предустановленые тактики, оболочка IP66, tокр= -55...+55°С) 1 кабельный ввод под G1/2 | 32200
8784140336 | Кронштейн к ИП329 (ИП329/330) | Кронштейн к ИП329(/330) | 720
8784140323 | ИП 329 "Иолит-Ехd" 2КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 (Три предустановленые тактики с возможностью "загрубления", 2 универсальных штуцера Exd, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 39100
8784140337 | ИП 329 "Иолит-Ехd" 1КВ | Взрывозащищенный УФ извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 (Три предустановленые тактики с возможностью "загрубления", 1 универсальный штуцер Exd + заглушка, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 38300
8784140334 | ИП 329/330 "Иолит-2-Ехd" 2КВ | Взрывозащищенный многодиапазонный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 (Четыре предустановленые тактики с возможностью "загрубления"и возможности отключения ИК-канала, 2 универсальных штуцера Exd, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 65050
8784140339 | ИП 329/330 "Иолит-2-Ехd" 1КВ | Взрывозащищенный многодиапазонный ИК/УФ извещатель пламени, взрывозащита 1ExdIIСT6 (Четыре предустановленые тактики с возможностью "загрубления"и возможности отключения ИК-канала, 1 универсальный штуцер Exd + заглушка, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 64200
8784140335 | Фонарь ИОЛИТ-ТЕСТ | Тестовый фонарь для дистанционной проверки во взрывоопасных зонах работоспособности извещателей пламени типа ИП329 «ИОЛИТ- Ex», 0 Ex ia IIС Т4, IP67. | 45600
Ручные
8784140401 | ИП 535 "Гарант" 1КВ | Ручной для наружной установки, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 5400
8784140409 | ИП 535 "Гарант" 2КВ | то же,в корпусе с 2-мя кабельными вводами (2 штуцера в компл.) | 5700
8784140414 | ИП 535 "Гарант-М" 1КВ | Ручной для наружной установки, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (индик. дежур. реж., внешний токоогр. резистор, НЗ и НР конт., tокр= -55...+70°С, оболочка IP67, агресс. стойкий, штуцер в компл.) | 5940
8784140419 | ИП 535 "Гарант-М" 2КВ | то же, в корпусе с 2-мя кабельными вводами (2 штуцера в компл.) | 6240
8784140427 | ИП535 Гарант-Exd 1КВ | Ручной для наружной установки, взрывозащита 1Ex db IIС T6 Gb и РВ Ex db I Mb (индик. дежур. реж., внешний токоогр. резистор, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. 1 универсальный штуцер Exd + заглушка) | 14400
8784140426 | ИП535 Гарант-Exd 2КВ | Ручной для наружной установки, взрывозащита 1Ex db IIС T6 Gb и РВ Ex db I Mb (индик. дежур. реж., внешний токоогр. резистор, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. 2 универсальных штуцера Exd) | 15250
8784140429 | УДП Гарант-Exd 1КВ | Устройство дистанционного пуска аналог извещателя ИП535 «Гарант - Exd» и предназначено для подключения в шлейфы сигнализации приборов управления (надпись Пуск, Пуск пожаротушения, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. 1 универсальный штуцер Exd + заглушка) | 14400
8784140430 | УДП Гарант-Exd 2КВ | Устройство дистанционного пуска аналог извещателя ИП535 «Гарант - Exd» и предназначено для подключения в шлейфы сигнализации приборов управления (надпись Пуск, Пуск пожаротушения, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. в компл. 2 универсальных штуцера Exd) | 15250
8784140429 | УДП-М Гарант-М-Exd 1КВ | Механически управляемый переключатель, для коммутации электрических цепей исполнительных устройств (надпись Пуск, Пуск пожаротушения, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. 1 универсальный штуцер Exd + заглушка) | 14050
8784140432 | УДП-М Гарант-М-Exd 2КВ | Механически управляемый переключатель, для коммутации электрических цепей исполнительных устройств (надпись Пуск, Пуск пожаротушения, НЗ и НР конт., tокр= -60...+70°С, оболочка IP66/IP67, агресс. стойкий, в компл. 2 универсальных штуцера Exd) | 14900
Тепловые максимальные точечные
8784140511 | ИП 101 "Гранат" укороченный | ИП 101 "Гранат" с укороченной термочувствительной частью для установки на вертикальных и горизонтальных элементах строительных конструкций, в комплекте с монтажным креплением. | 6240
8784140501 | ИП 101 "Гранат" | Тепловой резервуарный, максимального действия, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (темпер. сраб. 70,90,120°С, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера) | 6000
8784140508 | ИП 101 "Гранат" Потолочный 2КВ | ИП 101 "Гранат" для монтажа на потолках помещений. | 5880
8784140505 | ИП 101 "Гранат" Потолочный 1КВ | ИП 101 "Гранат" для монтажа на потолках помещений, 1 кабельный ввод. | 5580
Тепловые максимально-дифференциальные точечные
8784140527 | ИП101 Гранат-Ехd 2КВ | Тепловой резервуарный, максимально-дифференциальный, взрывозащита 1Ex db [ia Ga] IIС T6…T4 Gb и РВ Ex db [ia Ma] I Mb (темпер. срабат. 60,70,80,90,105,120°С, скорость срабат. 10°С/мин, индик. дежурного реж, контроль работоспособности, оболочка IP66/IP67, tокр= -60...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 универсальных штуцера Exd). | 12600
8784140528 | ИП101 Гранат-Ехd 1КВ | Тепловой резервуарный, максимально-дифференциальный, взрывозащита 1Ex db [ia Ga] IIС T6…T4 Gb и РВ Ex db [ia Ma] I Mb (темпер. срабат. 60,70,80,90,105,120°С, скорость срабат. 10°С/мин, индик. дежурного реж, контроль работоспособности, оболочка IP66/IP67, tокр= -60...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 1 универсальный штуцер Exd + заглушка). | 11750
8784140522 | ИП 101 "Гранат-МД" укороченный | ИП 101 "Гранат-МД" с укороченной термочувствительной частью для установки на вертикальных и горизонтальных элементах строительных конструкций, в комплекте с монтажным креплением. | 6900
8784140515 | ИП 101 "Гранат-МД" | Тепловой резервуарный, максимально-дифференциальный, взрывозащита 0ExiaIIBТ6 (темпер. срабат. 60,70,80,90,105,120°С, скорость срабат. 10°С/мин, индик. дежурного реж, контроль работоспособности, оболочка IP67, tокр= -55...+85°С, агресс. стойкий, в компл. 2 штуцера). | 6660
8784140519 | ИП 101 "Гранат-МД" Потолочный 2КВ | ИП 101 "Гранат-МД" для монтажа на потолках помещений. | 6420
8784140518 | ИП 101 "Гранат-МД" Потолочный 1КВ | ИП 101 "Гранат-МД" для монтажа на потолках помещений, 1 кабельный ввод. | 6120
Дымовые
8784140101 | ИП 212 "Дымфикс" 1КВ | Точечный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -40...+75°С), 1 кабельный ввод. | 8100
8784140104 | ИП 212 "Дымфикс" 2КВ | Точечный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -40...+75°С), 2 кабельных ввода. | 8400
8784140107 | ИП 212 "Дымфикс-Л" 1 КВ | Линейный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -55...+75°С), 1 кабельный ввод, в комплекте с отражателем IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 39300
8784140110 | ИП 212 "Дымфикс-Л" 2 КВ | Линейный взрывозащищенный дымовой извещатель, взрывозащита 0ExiaIIСТ6 (оболочка IP67, tокр= -55...+75°С), 2 кабельных ввода, в комплекте с отражателем IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 39600
8784140113 | Отражатель ИП 212 "Дымфикс-Л" | Отражатель к линейнному дымовому извещателю ИП212 Дымфикс-Л, взрывозащита IIGbIIBT6 / IIGcIICT6 | 10200
Охранные
8784140201 | ИМК-ИБ исп.01 | Расстояние срабатывания - до 50мм. Восстановление - до 40мм. 0ExiaIIСТ6, IP67, -60…+70 | 2160
8784140207 | ИМК-ИБ исп.02 | Расстояние срабатывания - до 90мм. Восстановление - до 60мм. 0ExiaIIСТ6, IP67, -60…+70 | 2340
УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ
8784070003 | УГИШ | «Обратный» барьер искробезопасности - подключение к ШС «Яхонт-И» извещателей с взрывозащитой вида d (или без взрывозащиты). Маркировка [Exia]IIC | 3600
8784070004 | УГИШ исп.01 | «Обратный» барьер искробезопасности - подключение к ШС сторонних производителей искробезопасных ПКП извещателей с взрывозащитой вида d (или без взрывозащиты). Маркировка [Exia]IIC | 3720
8784070005 | УКЛО | Устройство контроля линии оповещения (контроль на обрыв и КЗ до 10 оповещат. в линии, световая и электрич. сигнализация, Uпит= 8...30В; tокр= -40...+85°С; установка на 35мм. DIN рейку) | 3000
8784070006 | УКЛО -Т | Устройство контроля линии с постоянно включенными оповещателями.(контроль на обрыв и КЗ до 10 оповещат. в линии, световая и электрич. сигнализация, Uпит= 8...30В; tокр= -40...+85°С; установка на 35мм. DIN рейку) | 3420
8784070007 | УКМП | Контроль и управление невзрывозащищенными МП или МП с видом взрывозащиты, подразумевающим подключение к цепям общего назначения (неискробезопасным). | 6350
8784070008 | УКМП-Ех | Контроль и управление установленными во взрывоопасной зоне МП с видом взрывозащиты «искробезопасная цепь «i» | 9350
8784070001 | БПЦ-IIB | Контроль и управление исполнительными устройствами, установленными во взрывоопасной зоне с категорией взрывоопасной смеси IIA, IIB; [Exiа]IIВ | 10320
8784070002 | БПЦ-IIC | Контроль и управление исполнительными устройствами, установленными во взрывоопасной зоне с категорией взрывоопасной смеси IIA, IIB, IIC; [Exiа]IIС | 10920
ОПОВЕЩАТЕЛИ
Свето-звуковые
8784100205 | ЗОВ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 9850
8784100203 | ЗОВ-С | Оповещатель световой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 ( мигающее световое оповещ., питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 9250
8784100234 | ЗОВ-З | Оповещатель звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 9400
8784100235 | ЗОВ-СТ | Оповещатель световой стробоскопический, взрывозащита 1ExibmIIBT6 ( мигающее световое оповещ., питание 12 или 24В, оболочка IP67, tокр= -55...+55°С) | 10680
8784100228 | ЗОВ-220 | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 12250
8784100202 | ЗОВ-220-С | Оповещатель световой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (мигающее световое оповещ., питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 11650
8784100201 | ЗОВ-220-З | Оповещатель звуковой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 105дБА/м, питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 11800
8784100236 | ЗОВ-СТ-220 | Оповещатель световой, взрывозащита 1ExibmIIBT6 (мигающее световое оповещ., питание ~220В, оболочка IP67, tокр= -40...+55°С) | 13200
8784100301 | ЗОВ-ИБ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 6480
8784100308 | ЗОВ-С-ИБ | Оповещатель световой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 6000
8784100306 | ЗОВ-З-ИБ | Оповещатель звуковой, (0Ex ia IIC/IIB T6 Ga оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 6360
8784100304 | ЗОВ-ИБ 2КВ | Оповещатель свето-звуковой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (звук. давл. 105дБА/м, мигающее световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 6780
8784100309 | ЗОВ-С-ИБ 2КВ | Оповещатель световой, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 6300
8784100307 | ЗОВ-З-ИБ 2КВ | Оповещатель звуковой, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga ( световое оповещ., оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 6660
8784100313 | ЗОВ-СТ-ИБ | Оповещатель световой стробоскопический, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 6960
8784100314 | ЗОВ-СТ-ИБ 2КВ | Оповещатель световой стробоскопический, взрывозащита 1Ex ia IIB T6 Gb (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 7260
8784100237 | ЗОВ-СТ-О | Оповещатель световой стробоскопический, общепромышленный (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 1 кабельный ввод | 5100
8784100238 | ЗОВ-СТ-О 2КВ | Оповещатель световой стробоскопический, общепромышленный (оболочка IP67, tокр= -55...+55°С), 2 кабельных ввода | 5400
Табло (световые, свето-звуковые)
8784100402 | СКОПА | Табло световое, взрывозащита 1ExmIIT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, питание 10...28В), tокр= -40...+55°С | 13200
8784100440 | СКОПА-220 | Табло сетевое, взрывозащита 1ExmIIT6(размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, питание 220В), tокр= -55...+55°С | 16300
8784100433 | СКОПА-С | Северный вариант табло , tокр= -55...+55°С | 13600
8784100412 | СКОПА-З | Звуковой вариант табло , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 100дБА/м, оболочка IP67, питание 10...28В), tокр= -55...+55°С | 14900
8784100414 | СКОПА-З-220 | Звуковой вариант сетевого табло , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (звук. давл. 100дБА/м, оболочка IP67, питание 220В), tокр= -55...+55°С | 17650
8784100411 | СКОПА-А | Адресный оповещатель , взрывозащита 1ExmIIT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, RS485), tокр= -55...+55°С | 16800
8784100423 | СКОПА-З-А | Адресный свето-звуковой оповещатель , взрывозащита 1ExibmIIBT6 (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP67, RS485), tокр= -55...+55°С | 18250
8784100501 | СКОПА-ИБ (зел.) | Табло световое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 9000
8784100502 | СКОПА-ИБ (кр./желт.) | Табло световое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 9200
8784100503 | СКОПА-ИБ-Д (зел.) | Табло световое ДВУСТОРОННЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С) Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 11500
8784100504 | СКОПА-ИБ-Д (кр./желт.) | Табло световое ДВУСТОРОННЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 11900
8784100507 | СКОПА-ИБ-З (зел.) | Табло свето-звуковое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 11750
8784100508 | СКОПА-ИБ-З (кр./желт.) | Табло свето-звуковое искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 11950
8784100505 | СКОПА-ИБ-ДЗ (зел.) | Табло свето-звуковоевое ДВУСТОРОННЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Зеленое свечение надписи (ВЫХОД, Указатели направления, Эвакуационные надписи) | 14300
8784100506 | СКОПА-ИБ-ДЗ (кр./желт.) | Табло свето-звуковоевое ДВУСТОРОННЕЕ искробезопасное, взрывозащита 0Ex ia IIC/IIB T6 Ga (размеры поля 430х160мм, пиктограммы стандартные и заказные, оболочка IP66, питание 12…19,5В), tокр= -55...+55°С. Красное или желтое свечение надписи (ПОЖАР, Порошок не входить, Порошок уходи,ТРЕВОГА, Загазованность и.т.д.) | 14650
8784100510 | Кронштейн настенный к СКОПА-ИБ | Кронштейн настенный к СКОПА-ИБ | 840
8784100509 | Кронштейн потолочный к СКОПА-ИБ | Кронштейн потолочный к СКОПА-ИБ | 420
Речевые
8784100103 | ГоВоР-25Т | Трансляционный громкоговоритель, питание 30В или 120В, tокр= -55...+55°С, взрывозащита 1Ex mb d IIВ T6. | 19100
8784100101 | ГоВоР-25Р | Речевой оповещатель, питание 9…56В, 8 записаных в память сообщений, tокр= -55...+55°С, взрывозащита 1Ex mb d IIВ T6. | 25800
8784100104 | Программатор Говор-Прог | Программатор для ГоВоР-Р | 6600
СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Светильники аварийного освещения взрывозащищенные
8784080001 | Скаполит | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (Без АКБ, -40...+55, питание =12 / 24В) | 13200
8784080005 | Скаполит-А | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (с АКБ, -20...+45, питание =12 / 24В) | 16550
8784080002 | Скаполит-220 | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (Без АКБ, -40...+55, питание ~ 220В) | 14650
8784080003 | Скаполит-220-А | Светильник аварийного освещения взрывозащищенный (с АКБ, -20...+45, питание ~ 220В) | 18000
КОРОБКИ КСРВ
Коробки соединительные взрывозащищенные для соединений с помощью трубы, бронекабеля, металлорукава
8784130001 | КСРВ - 2 | Два кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 2040
8784130002 | КСРВ - 2 - К | Два ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 2700
8784130009 | КСРВ - 3 | Три кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 2100
8784130010 | КСРВ - 3 - К | Три ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 3120
8784130014 | КСРВ - 4 | Четыре кабельных ввода, без штуцеров, без клеммной колодки | 2160
8784130015 | КСРВ - 4 - К | Четыре ввода, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт. | 3180
8784130005 | КСРВ - 2 У | Два кабельных ввода, угловая, без штуцеров, без клеммной колодки | 2040
8784130006 | КСРВ - 2У - К | Два ввода, угловая, без штуцеров, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт. | 2700
8784060002 | Штуцер под трубу G1/2 (ШТ) | Штуцер под трубу 1/2 | 190
8784060001 | Штуцер под метрическую резьбу М20 (ШМ) | Штуцер с метрической резьбой М20 | 200
8784060003 | Штуцер под бронекабель/металлорукав 12мм. (ШБМ12) | Штуцер для бронекабеля/металлорукава 12мм | 500
8784060004 | Штуцер под бронекабель/металлорукав 15мм. (ШБМ15) | Штуцер для бронекабеля/металлорукава 15мм | 520
| Замена штуцера (ШТ на ШМ) | Замена штуцера (ШТ на ШМ) | 30
| Замена штуцера (ШТ на ШБМ12) | Замена штуцера (ШТ на ШБМ12) | 330
| Замена штуцера (ШТ на ШБМ15) | Замена штуцера (ШТ на ШБМ15) | 350
Коробки соединительные взрывозащищенные для искробезопасных цепей
8784120001 | КСРВ-i-1 | Один кабельный ввод PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1320
8784120002 | КСРВ-i-2 (-2У) | Два кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1380
8784120003 | КСРВ-i-2Т | Два кабельных ввода PG7, клеммная колодка WAGO 4гр. х 2конт.+ 2гр. х 4конт. | 1440
8784120005 | КСРВ-i-3 | Три кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1620
8784120006 | КСРВ-i-4 | Четыре кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1680
8784120007 | КСРВ-i-4Т | Четыре кабельных ввода PG7, клеммная колодка WAGO 4гр. х 2конт.+ 2гр. х 4конт. | 1680
Коробки соединительные взрывозащищенные для промышленных обьектов
8784120101 | КСРП-1 | Коробка без средств взрывозащиты, один кабельный ввод PG9 | 800
8784120108 | КСРП-1-К | Коробка без средств взрывозащиты, один кабельный ввод PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1080
8784120102 | КСРП-2 | Коробка без средств взрывозащиты,два кабельных ввода PG9 | 870
8784120109 | КСРП-2-К | Коробка без средств взрывозащиты, два кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1140
8784120103 | КСРП-2У | Коробка без средств взрывозащиты,два кабельных ввода PG9 | 870
8784120110 | КСРП-2У-К | Коробка без средств взрывозащиты, два кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 2конт | 1140
8784120105 | КСРП-3 | Коробка без средств взрывозащиты, три кабельных ввода PG9 | 930
8784120112 | КСРП-3-К | Коробка без средств взрывозащиты, три кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1320
8784120106 | КСРП-4 | Коробка без средств взрывозащиты, четыре кабельных ввода PG9 | 990
8784120113 | КСРП-4-К | Коробка без средств взрывозащиты, четыре кабельных ввода PG9, клеммная колодка WAGO 4гр х 4конт | 1380
8784120104 | КСРП-2Т | Коробка без средств взрывозащиты,два кабельных ввода PG7, для термокабеля | 870
8784120111 | КСРП-2Т-К | Коробка без средств взрывозащиты, два кабельных ввода PG7, клеммная колодка. | 1140
8784120107 | КСРП-4Т | Коробка без средств взрывозащиты,четыре кабельных ввода PG7, для термокабеля | 990
8784120114 | КСРП-4Т-К | Коробка без средств взрывозащиты, четыре кабельных ввода PG7, клеммная колодка. | 1380